

|  |
| --- |
| **24.04.2024 № 05-07/738** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **30.04.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка расходных материалов** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 31.10.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23,10.2024. Максимальное количество партий - 5 (пять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара**  | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Страна происхождения** | **НДС %** | **Цена за ед. без НДС (руб.)** | **Сумма без НДС (руб.)** |
|  | Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови  | Предназначена для сбора, антикоагуляции и подачи крови, собранной интраоперационно в коллекторный резервуар. Представляет собой прозрачную пластиковую трубку аспирации совмещенная с линией антикоагуляции и соединенная с ней через камеру смешения крови и антикоагулянта. Линия антикоагуляции оснащена спайк-коннектором, капельной камерой и регулятором потока. Внутренний ее диаметр не менее 6,4 мм (для обеспечения аспирации на любых скоростях), длина линии антикоагуляции не менее 450 см и длина линии аспирации не менее 350 см (для обеспечения мобильности аппарата относительно операционного стола и удобства при действиях операционной бригады). Магистраль адаптирована для стандартных жестких резервуаров. Совместимость с оборудованием - с аппаратом для аутотрансфузии крови «Cell Saver5+», «Cell Saver Elite»Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | 45 | шт. | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
|  | Набор для системы подготовки крови для аутотрансфузии | Центрифужная камера – колокол объемом не менее 225 мл (для обработки больших объемов крови при массивном кровотечении). Объем мешка для реинфузии не менее 1000 мл (для обеспечения возможности накопления отмытых эритроцитов и дальнейшей их реинфузии в интра- и постоперационном периоде). Гематокрит получаемых отмытых эритроцитов – диапазон не уже от 50 до 60 % (для оптимизации скорости реинфузии и сохранения реологических свойств крови). Объем мешка для отходов не менее 10 л (для уменьшения трудозатрат персонала). Магистрали, колокол, мешки предварительно соединены - наличие (с целью сохранения стерильности внутренней среды системы). Совместимость с оборудованием - с аппаратом для аутотрансфузии крови «Cell Saver5+» или «Cell Saver Elite» компании Гемонетикс (Haemonetics), имеющимся у Заказчика. | 24 | шт. | 32.50.50.190-00001212\* |  |  |  |  |
|  | Планшет для типирования групп крови на 4 лунки | Планшет для типирования групп крови. Материал изделия поливинилхлорид. Предназначен для типирования группы крови отдельного пациента по системе АВ0 Цоликлонами анти-А, анти-В и анти-АВ и по системе «Резус» Цоликлоном анти-D. Планшет молочно-белого цвета, имеет 4 лунки диаметром 26 мм, глубиной 3 мм обеспечивающих хороший визуальный контроль реакции. Лунки имеют буквенную маркировку "AB" и "D". Планшет предназначен для проведения индивидуального первичного типирования крови пациента. Размер планшета 148х48 мм.  | 2600 | шт. | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
|  | Контейнер для системы подготовки крови для аутотрансфузии | Диаметр пор интегрированного микроагрегатного фильтра не более 150 мкм (согласно требованиям регламента по заготовке аутокрови). Максимальный объем резервуара не менее 3000 мл (для сбора крови при массивных кровопотерях с учетом использования промывных растворов). Возможность многократного интра- и постоперационного сбора аутокрови – наличие (с целью применения при длительных операциях с массивной кровопотерей). Порты для подключения магистрали аспирации-антикоагуляции, порт для вакуумного аспиратора, порты для введения растворов - наличие. Совместимость с оборудованием - с аппаратом для аутотрансфузии крови «Cell Saver5+» компании Гемонетикс (Haemonetics), имеющимся у Заказчика. | 24 | шт | 32.50.50.190-00001210\* |  |  |  |  |
|  | Устройство безыгольного доступа | Стерильное устройство безыгольного доступа с расщепленной мембраной, без кнопочных элементов, представляет собой пластиковый прозрачный терминальный колпачок для венозных катетеров с двусторонним коннектором Луэр-Лок, внутрь которого интегрирована эластичная силиконовая мембрана толщиной не более 10 мм, расщепленная на две части, обе части плотно и герметично прилегают друг к другу, когда устройство не используется, и открываются при присоединении к устройству шприца или инфузионной линии, плотно и герметично обхватывая присоединяемый коннектор Луэра для предотвращения контаминации сосудистого русла. Максимальная скорость вливания препаратов через устройство не менее 20 литров в час; внутренний объем заполнения устройства не более 0,25 мл. | 1800 | шт | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
|  | Набор для системы подготовки крови для аутотрансфузии | Центрифужная камера – колокол объемом не менее 225 мл (для обработки больших объемов крови при массивном кровотечении). Объем мешка для реинфузии не менее 1000 мл (для обеспечения возможности накопления отмытых эритроцитов и дальнейшей их реинфузии в интра- и постоперационном периоде). Гематокрит получаемых отмытых эритроцитов – диапазон не уже от 50 до 60 % (для оптимизации скорости реинфузии и сохранения реологических свойств крови). Объем мешка для отходов не менее 10 л (для уменьшения трудозатрат персонала). Магистрали, колокол, мешки предварительно соединены - с целью сохранения стерильности внутренней среды системы. Совместимость с оборудованием - с аппаратом для аутотрансфузии крови «Cell Saver5+» Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | 16 | шт | 32.50.50.190-00001212\* |  |  |  |  |

**\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**