

|  |
| --- |
| **15.10.2024 № 21.1-03/1605** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **08.11.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка воды питьевой упакованной бутилированной (2025)** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | 01.01.2025 |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 31.07.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 29.07.2025. Максимальное количество партий - 80 |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (декларации) соответствия |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* |   |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 5 (пяти) месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | Нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** |   |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Инвалиды, УИС |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Нет |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **ОКПД2/****КТРУ** |
| **1** | **Вода питьевая упакованная** | **Наименование** **х-ки** | **Значение х-ки** | **Ед.****изм.** | **Инструкция по заполнению х-к в заявке** | **шт** | **4 620** | **11.07.11.120-00000001** |
| Вид воды питьевой | Природная питьевая вода |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Тип воды питьевой | Негазированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Объем | ≥ 18.9 | Литр |  Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Дополнительные характеристики\*:** |
| Вода питьевая, природная, артезианская, бутилированная | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Внешний вид | прозрачного цвета, без осадка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Качество воды | Не содержит токсичных элементов, безопасна для здоровья и полностью соответствует критериям благоприятности органолептических свойств, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Вода пригодна для использования в сыром виде, для употребления в качестве напитка и приготовления пищи | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| ТР ТС 021/2011;ТР ТС 022/2011;ГОСТ 32220-2013 | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Маркировка | содержит информацию с указанием наименования продукции, номера скважины (номеров скважин) с указанием месторождения, либо участка месторождения и/или наименование источника и его местоположение, а также наименование элементов химического состава и биологически активных компонентов (при их наличии). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Упаковка | бутыль с ручкой из химически безвредного пластика поликарбоната. Бутыль должна подходить для кулера; пробка должна быть одноразовая, изготовлена из пищевого полиэтилена. Разлив воды должен осуществляться в заводских условиях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| ***Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика при обеспечении питьевой водой пациентов онкологического профиля и сотрудников Учреждения, в том числе:***1. ***Происхождение воды, внешний вид, качество и требования в части безопасности и пригодности использования в сыром виде – для обеспечения пациентов онкологического профиля и сотрудников Учреждения, водой определенного качества и состава исходя из ее назначения.***
2. ***ГОСТ и ТР ТС – для обеспечения соответствия продукции требованиям документов национальной системы стандартизации.***
3. ***В части упаковки товара - требование установлено в связи с условиями хранения и выдачи Товара на складе Заказчика, так же условий размещения в местах предусмотренных для установки бутылей с водой.***
4. ***В части маркировки – для обеспечения возможности идентифицировать продукцию, заявленным требованиям.***
 |

**Условия поставки:**

**Поставка включает, в том числе, доставку по корпусам и отделениям, расположенным на территории Заказчика, с подъемом на этаж до мест расположения кулеров или мест хранения бутылей с водой.**

**Тара должна быть оборотной (обменной) и являться собственностью Поставщика. При первой поставке Заказчику передаются полные бутыли без замены на пустые, в последующем Заказчик передает по акту Поставщику пустые бутыли, и получает взамен полные. При поставке последней партии товара, бутыли после использования возвращаются Поставщику.**