

|  |
| --- |
| **15.01.2025 № 05-07/29** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **21.01.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.06.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер  | 32.50.13.190-00007533\*\* | Предназначены для введения лекарственных препаратов и инфузионных растворов посредством волюметрического насоса Agilia, находящегося на балансе Заказчика | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 600 | Штука |   |   |   |   |
| Капельная камера | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Роликовый зажим | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса) | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина силиконовой трубки | ≥130 и ≤150 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥3,36 и ≤ 3,5 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наружный диаметр силиконовой трубки | ≥ 5 и ≤ 5,5 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное давление | ≥ 2  | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Упаковка индивидуальная, стерильная | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соединение Луэр - Лок с защитным колпачком с фильтром | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер  | 32.50.13.190-00007533\*\* | Предназначены для инфузии лекарственных средств, требующих фильтрации 1,2 мкм, для обеспечения дополнительной бактериальной защиты, для проведения парентерального питания посредством насоса волюметрического марки Agilia, находящегося на балансе Заказчика | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 60 | Штука |   |   |   |   |
| Защитный колпачок иглы | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздушный клапан с бактериальным фильтром и заглушкой  | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прозрачная капельная камера | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота капельной камеры  | ≥65 и ≤ 70 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Фильтр капельной камеры с размером пор 15 мкм  | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Антибактериальный фильтр 1,2 мкм (нейтральный заряд) | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прозрачная трубка до и после насоса с установленным роликовым зажимом | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Калиброванный силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса инфузионного марки "Agilia", находящегося на балансе Заказчика | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥3,36 и ≤ 3,5 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внешний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥ 5 и ≤ 5,5 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Устройство безыгольного доступа после калиброванного силиконового сегмента | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На проксимальном конце вращающийся коннектор типа Люэр лок и защитный колпачок для остановки потока | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал системы не содержит: пластификатора ДЭГФ, латекса | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Резистентность к давлению в системе | ≥ 2  | Бар | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Упаковка индивидуальная, стерильная | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер  | 32.50.13.190-00007533\*\* | Предназначены для инфузии лекарственных препаратов/растворов, которые поставляются в мешках, бутылках и не имеют особой несовместимости. Кроме того система предназначена для инфузии лекарственных средств, требующих фильтрацию0,2 мкм, обеспечивает дополнительную бактериальную защиту, а также для инфузии лекарственных препаратов не совместимых с ПВХ | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 120 | Штука |   |   |   |   |
| Капельная камера | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Роликовый зажим | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Основные материалы, из которых изготовлена система (трубки системы): Полиуретан, Полипропилен | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса) | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина силиконовой трубки | ≥ 129 и ≤ 150 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥3,36 и ≤ 3,5 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наружный диаметр силиконовой трубки | ≥ 5 и ≤ 5,5 | Миллиметр  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Встроенный фильтр 0,2 мкм | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство безыгольного доступа | ≥ 1 | Штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Защитный колпачок с замком Луэр-Лок и фильтром  | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальное давление | ≥ 2  | Бар | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Упаковка индивидуальная, стерильная | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**\*\**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ*** ([письмо](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135394) Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)