

|  |
| --- |
| **21.03.2025 № 05-07/522** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **27.03.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 21.11.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.11.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | **Обоснование характеристик** | **Единица измерения** | **Количество**  **(объем работы, услуги)** | **Страна происхождения** | **НДС%** | **Цена за единицу без**  **НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |  |  |  |  |
| 1 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 576 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 50% прочности нити на 28 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-210 | дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 2/0 ,EP 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 73 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая, усиленная |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Материал иглы | из антикоррозийной высокопрочной, аустенитной стали |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥39 ≤ 40 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Индивидуальная упаковка (стерильная) | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к игле с нитью на внутреннем вкладыше в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки, выполненная типографским способом непосредственно на фольге. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета использованного шовного материала. Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Групповая упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируется матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 2 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 252 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 65% прочности нити к 4 неделям |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-240 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 2/0 ,EP 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥100 ≤ 105 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥35 ≤ 36 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Каждая нить должна быть намотана на кассету (внутренний вкладыш). Кассета должна защищать нить от повреждения (пластик или иной прочный материал) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 3 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 216 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 50% прочности нити на 28 | день | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-210 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 3/0 ,EP 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 73 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Материал иглы | из антикоррозийной высокопрочной, аустенитной стали |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Количество игл на нити | ≥2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥25 ≤ 26 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Индивидуальная упаковка (стерильная) | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к игле с нитью на внутреннем вкладыше в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка одинарной упаковки выполненная типографским способом непосредственно на фольге. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Групповая упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируется матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 4 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 144 |  |  |  |
|  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 65% прочности нити к 4 неделям |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-240 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 3/0 ,EP 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 75 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥25 ≤ 26 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Каждая нить должна быть намотана на кассету (внутренний вкладыш). Кассета должна защищать нить от повреждения (пластик или иной прочный материал) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 5 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 540 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 50% прочности нити на 28 | день | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-210 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 4/0 ,EP 1,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 73 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Материал иглы | из антикоррозийной высокопрочной, аустенитной стали |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Количество игл на нити | ≥ 2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥16 ≤ 17 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Индивидуальная упаковка (стерильная) | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к игле с нитью на внутреннем вкладыше в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка одинарной упаковки выполненная типографским способом непосредственно на фольге. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Групповая упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируется матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 6 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 252 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 65% прочности нити к 4 неделям |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-240 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 4/0 ,EP 1,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 75 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥16 ≤ 17 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Каждая нить должна быть намотана на кассету (внутренний вкладыш). Кассета должна защищать нить от повреждения (пластик или иной прочный материал) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 7 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 540 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 50% прочности нити на 28 день |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-210 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 4/0 ,EP 1,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 73 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Материал иглы | из антикоррозийной высокопрочной, аустенитной стали |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Количество игл на нити | ≥ 2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥21 ≤ 22 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Индивидуальная упаковка (стерильная) | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к игле с нитью на внутреннем вкладыше в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка одинарной упаковки выполненная типографским способом непосредственно на фольге. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Групповая упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируется матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 8 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 252 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 65% прочности нити к 4 неделям |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-240 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 4/0 ,EP 1,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 75 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥21 ≤ 22 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Каждая нить должна быть намотана на кассету (внутренний вкладыш). Кассета должна защищать нить от повреждения (пластик или иной прочный материал) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 9 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 36 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 50% прочности нити на 28 день |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-210 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 3/0 ,EP 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 73 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Материал иглы | из антикоррозийной высокопрочной, аустенитной стали |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Форма иглы | прямая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Количество игл на нити | ≥ 2 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥64 ≤ 65 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Индивидуальная упаковка (стерильная) | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к игле с нитью на внутреннем вкладыше в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка одинарной упаковки выполненная типографским способом непосредственно на фольге. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Групповая упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируется матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| 10 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент соединенный с хирургической иглой с одной стороны и с петлёй с другой стороны для безузлового соединения тканей |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 108 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 50-60 % прочности нити через 4 недели |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-210 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 3/0 ,EP 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥30 ≤ 30,5 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Материал иглы | из антикоррозийного высокопрочного сплава |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Форма иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Игла уплощена в месте захвата | Соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Увеличивает надежность фиксации иглы в иглодержателе |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥17 ≤ 18 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Индивидуальная упаковка (стерильная) | Одинарный индивидуальный, алюминиевый блистер с системой Peel-эффекта; внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик, картон или иной прочный материал), обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Открытие блистера по линиям спайки, без надрыва упаковки и возможного повреждения вкладыша с нитью и иглой |
| Групповая упаковка | Коробка с защитной пленкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для защиты от влаги и загрязнения при транспортировке и хранении |
| 11 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 144 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | неокрашена |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полиэфир поли-п-диоксанона |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 80% прочности через 2 недели |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 182-238 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Свойства нити | антисептические |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А |
| Антисептик | триклозан |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. |
| Концентрация триклозана | ≤ 2360 | мкг/м | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Концентрация антисептика обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 3/0 ,EP 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥70 ≤ 75 | см | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с типамии и операционных вмешательств и необходимостью ушивания ран определенной длины непрерывным швом |
| Прокалывающая способность иглы | обратно-режущая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Материал иглы | из антикоррозийного высокопрочного сплава |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Форма иглы | прямая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥60 ≤ 61 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка позволяет определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предохранения от возможного нарушения стерильности нити |
| 12 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 1920 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полиэфир поли-п-диоксанона |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 80% прочности через 2 недели |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 182-238 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Свойства нити | антисептические |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А |
| Антисептик | триклозан |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. |
| Концентрация триклозана | ≤ 2360 | мкг/м | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Концентрация антисептика обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 3,5, EP 0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥145 ≤ 150 | см | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с типамии и операционных вмешательств и необходимостью ушивания ран определенной длины непрерывным швом |
| Прокалывающая способность иглы | колющая, усиленная |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Свойства иглы | атравматическая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальное повреждение тканей |
| Покрытие иглы | силикон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |
| Материал иглы | из антикоррозийного высокопрочного сплава |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |
| Форма иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 1 | щт | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥40 ≤ 41 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка позволяет определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предохранения от возможного нарушения стерильности нити |
| 13 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004\* | Структура шовного материала | монофиламент |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 624 |  |  |  |  |
| Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Цвет нити | фиолетовый |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |
| Состав нити | полидиоксанон |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 31620-2012 (Приложение Б), Б.2.2 |
| Сроки эффективной поддержки раны | 65% прочности нити к 4 неделям |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |
| Срок полного рассасывания | 180-240 | дней | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |
| Размер шовного материала условный (метрический) | USP 0 ,EP 3,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |
| Длина нити | ≥145 ≤ 150 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для лигатур или для использования с многоразовыми иглами |
| Прокалывающая способность иглы | колющая |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно прокалывать плотные ткани |
| Окружность иглы | 1/2 окружности |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |
| Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |
| Длина иглы | ≥47 ≤ 48 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |
| Вторичная упаковка | Каждая нить должна быть намотана на кассету (внутренний вкладыш). Кассета должна защищать нить от повреждения (пластик или иной прочный материал) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке артикулярного кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |
| Первичная упаковка | Кассета должна быть упакована в одинарную фольгированную стерильную упаковку (пакет), с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском языке, открывание путем расслоения лепестков для удобного вскрытия, наличие насечек не допускается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штриховой или матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |
| ***\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*** | | | | | | | | | | | | | |