

|  |
| --- |
| **16.01.2025 № 05-07/36** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **21.01.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 20.06.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Код позиции** | **Характеристика (параметр)** | **Ед. изм** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению** | **Ед.измерения** | **Кол-во** | **Страна происхождения Товара** | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
|
| **1** | **Маска термопластическая тип U-Frame для головы и шеи** | **32.50.13.190** | Тип интегрированной рамки |  | U-frame | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **шт** | **25** |  |  |  |  |
| Толщина | мм | Не менее 2,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Перфорация | % | Не более 36 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина термопластической части | см | Не менее 35 и не более 35,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **2** | **Маска термопластическая тип U-Frame для головы** | **32.50.13.190** | Маски U-образные из термопластика для головы c компактной рамой, совместимые с декой для крепления масок AccuFix (Qfix) |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **шт** | **5** |  |  |  |  |
| Длина | см | не менее 26,5 и не более 27 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина | мм | не менее 4,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Перфорация | % | не менее 25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал масок - термопластик с температурой формования не более 70ᵒС. |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **3** | **Индивидуальный формируемый загубник** | **32.50.131.90** | Прикусной блок в виде каппы с отверстием для дыхания. |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **шт** | **20** |  |  |  |  |
| Вставка из термопластичного материала для изготовления индивидуального загубника |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
| Возможность использования совместно с набором для формирования стереотаксической маски для фиксации головы |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |
| Способ активации – с помощью горячей воды |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **4** | **Набор для формирования стереотаксической маски для фиксации головы, совместимый с системой Encompass** | **32.50.13.190** | Термопластическая маска для облучения головы, состоящая из 2-х частей: лицевой и затылочной |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **шт** | **20** |  |  |  |  |
| Лицевая маска без отверстия для лица |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сплошная кромка термопластического материала вдоль шеи |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие крепежных втулок | шт | Не менее 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Расклинивающиеся крепежные втулки являются сменными |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Способ компенсации укладки с помощью сменных шайб или поворотного механизма |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Композитный термопластический материал маски усилен добавлением |  | Кевларовых волокон или Присадкой из диоксида кремния | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Интегрированная прижимная рамка |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина термопластического материала маски | мм | Не менее 3,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Перфорация | % | Не более 11 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина лицевой маски | см | Не менее 32 и не более 34,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина лицевой маски | см | Не менее 25 и не более 27 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина затылочной маски: | см | Не менее 28 и не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина затылочной маски: | см | Не менее 25 и не более 26 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Термопластический материал масок имеет антибактериальное покрытие |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина рамки | мм | Не более 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маска совместима с опорной плитой типа Encompass, имеющейся у Заказчика, без использования дополнительных переходников |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |