

|  |
| --- |
| **20.02.2025 № 21.1-03/288** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **26.02.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Оказание услуг по корректировке и согласованию паспортов систем теплопотребления ИТП** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 01.08.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | - УПД в ЭДО- 4 экземпляра на бумажном носителе в переплетенном виде, 1 экземпляр в электронном виде: таблицы в формате Microsoft Exel, текстовая часть – Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD и в растровой графике (.jpg). |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Не предусмотрено |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл. ед. |

**13.Описание** **объекта закупки**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во  (усл. ед.) | ОКПД2 | Ставка НДС (%) | Сумма (руб.) |
|  | Оказание услуг по корректировке и согласованию паспортов систем теплопотребления ИТП | 1 | 71.12.12.190 |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг по корректировке и согласованию паспортов систем теплопотребления ИТП

| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание** |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | - Предписание ООО «Петербургтеплоэнерго»  - Соблюдения установленного порядка и пунктов 4.1.5 и 4.1.15 договора теплоснабжения от 26.12.2024 № 10842-1-25/27  - С целью исключения избыточного запаса тепловой нагрузки на ИТП и для приведения фактического теплопотребления к договорной нагрузки. |
|  | Этапы, сроки и условия | - Оказание услуг осуществляется Исполнителем в один этап.  - В течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта необходимо провести обследование существующего индивидуального теплового пункта ИТП и подключенных к нему систем. Результаты обследования оформить актом (форма акта произвольная) и предоставить Заказчику.  - В течение 20 рабочих дней с даты подписания Контракта необходимо откорректировать: паспорт системы отопления, паспорт системы вентиляции, паспорт системы горячего водоснабжения, паспорт узла присоединения. Подготовку документов выполнять на основании отчетов о фактическом теплопотреблении ИТП путем перераспределения существующей тепловой нагрузки. Документы оформить надлежащим образом и предоставить Заказчику.  - В течение 30 рабочих дней с даты подписания Контракта согласовать документацию в ООО «Петербургтеплоэнерго». В обязательном порядке письменно информировать Заказчика о направлении на согласование документации в адрес ООО «Петербургтеплоэнерго».  - Передать Заказчику согласованную документацию не позднее 01.08.2025.  - Оказание услуг возможно с привлечением субподрядных организаций. |
|  | Адрес объекта проектирования | 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом 68, лит. У (вспомогательный корпус (столовая)). |
|  | Количество экземпляров документации | Документацию передать Заказчику в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде, 1 (один) экземпляр в электронном виде: таблицы в формате Microsoft Exel, текстовая часть – Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD и в растровой графике (.jpg). Электронная версия проекта должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования. |
| 5. | Согласования | Согласовать разработанную документацию в ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 6. | Дополнительные требования | Исполнитель самостоятельно и за свой счет направляет на рассмотрение документацию в ООО «Петербургтеплоэнерго». |
| 7. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | -Технический паспорт на здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом 68, лит. У  -Действующий договор на теплоснабжение с ООО «Петербургтеплоэнерго»  -Дополнительную исходно-разрешительную документацию проектировщик получает самостоятельно за свой счет. |