

|  |
| --- |
| **18.02.2025 № 05-07/250** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **24.02.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контрактаонтракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 20.06.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество** | **Единица измерения** | **Страна происхождения Товара**  | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Загубник | 32.50.13.190 | Описание: Принадлежность для защиты зубов пациента и гибких эндоскопов при выполнении эндоскопических вмешательств на верхних отделах ЖКТ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8 | Упак  |  |  |  |  |
| Длина | ≥ 85 ≤ 95 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | ≥ 50 ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина | ≥ 23 ≤ 27 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип ремешка | Тканевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Не содержит латекс | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| c протекторами для зубов, обеспечивающими удобство и безопасность пациенту при исследовании | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| эргономичная изогнутая форма для достижения комфортного (для пациента) положения загубника в области носогубного треугольника | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| центральное отверстие прямоугольной формы с закругленными углами, предназначенное для проведения гибкого эндоскопа; два боковых отверстия, предназначенные для эвакуации слюны из ротовой полости в процессе эндоскопической процедуры, что предотвращает ее аспирацию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество в упаковке | ≥ 200 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Срок эксплуатационной пригодности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Защитный колпачок для хранения эндоскопов | 32.50.13.190 | Описание: Защитный колпачок предназначен для защиты дистального конца гибких эндоскопов после их окончательной обработки и переноса в шкаф для хранения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 600 | шт |  |  |  |  |
| Материал колпачка | Поролон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока годности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Краситель Индиго Кармин для эндоскопии Стерильный | 32.50.13.190 | Описание: Химическое вещество, которое вводится с помощью инъектора для улучшения визуализациицелевых структур | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | шт |  |  |  |  |
| Состав апирогенного нетоксичного раствора: вода 99,6%, дисульфонат 5,5’ 0,4% | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем герметичного флакона | >14 ≤ 16 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальная концентрация дисульфоната | ≥ 0,3 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная концентрация дисульфоната | ≤ 0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный уровень кислотности | ≥ 3 | pH | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный уровень кислотности | ≤ 8,5 | pH | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Изделие однократного применения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Клип-аппликатор эндоскопический | 32.50.13.190 | Описание: Гибкий ручной инструмент, предназначенный для установки зажимной клипсы в пищеварительном тракте с целью механической остановки кровотечений, сведения краев тканей. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | шт |  |  |  |  |
| Область применения ЖКТ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр инструмента | ≥ 2,25 и ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инструмента | ≥ 2290 и ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≥ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина раскрытия клипсы (Диаметр захвата ткани) | ≥ 10 и ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество циклов открытия/закрытия клипсы (минимальное) | ≥ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Сила сжатия бранш клипсы | ≥ 0,3 | Н | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размещение в желудочно-кишечном тракте не превышает 30 дней | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вращение инструмента на 360° только против часовой стрелки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| С гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока годности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Маркер эндоскопический | 32.50.13.190 | Описание: Химическое вещество, которое вводится с помощью инъектора для эндоскопического маркирования поражений в ЖКТ в точках, определяемых эндоскопистом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
| Объем шприца | > 4 и ≤ 6 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объем апирогенной нетоксичной суспензии в шприце | > 4 и ≤ 6 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный уровень кислотности (pH) | > 4,5 и ≤ 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный уровень кислотности (pH) | > 8 и ≤ 8,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Луер-Лок соединение с заглушкой для обеспечения безопасного соединения с иглой | Наличие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Проводник эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007499\*\* | Описание: Стерильная металлическая спираль или провод, предназначенные для облегчения введения/позиционирования диагностических/терапевтических изделий (например, эндоскопа, катетера) в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и/или мочевыводящие пути. Изделие обычно покрыто пластиковым материалом (например, политетрафторэтилен (ПТФЭ), обычно называемый тефлон, или полиэтилен (ПЭ)). Может иметь рентгеноконтрастные градуированные метки на дистальном конце для облегчения флуороскопического контроля за его продвижением/позиционированием внутри тела. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |  |  |  |  |
| Длина дистального конца | ≥ 45 ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инструмента | ≥ 4450 ≤ 4540 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр проводника | > 0,850 ≤ 0,900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дистальный конец | Мягкий, прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал проводника | Нитинол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| в защитном транспортировочном тубусе для обеспечения безопасного и удобного хранения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока годности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии, одноразового использования | 32.50.13.190-00007750\*\* | Описание: Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 250 | шт |  |  |  |  |
| Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инструмента | ≥ 2290 ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≤ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Угол раскрытия рабочих чашечек | ≥ 90 ≤ 105 | град. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Форма браншей | с овальными чашечками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие иглы | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фенестрированные | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***\*\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*** |