22.04.2025 № 05-07/799

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 29.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025 Максимальное количество партий - 10 (десять) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (СТ-1, акт ТПП, документ ISO) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во товара | Ед.изм | Страна происхождения | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для донорской крови, четырехкамерный | 32.50.13.190-00586* | Емкость дополнительного контейнера 1 | ≥ 100 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 402 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 2 | ≥ 100 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 3 | ≥ 100 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость основного контейнера | > 351 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислородопроницаемый материал контейнера для хранения тромбоцитов | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для тромбоцитов | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для цельной крови | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для эритроцитов | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Магистрали расположены с противоположных сторон относительно друг друга | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие контейнера для образцов крови с адаптером для взятия образцов крови и протектором иглы | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прорези для фиксации в автоматических фракционаторах | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ресуспендирующий раствор | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Дополнительные потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предварительно залитый антикоагулянт | ЦФД(CPD) |  | Постановление №797 от 22.06.2019 П.23, 24 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ресуспендирующий раствор | САГМ(SAGM) |  | Постановление №797 от 22.06.2019 П.88 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Боковая прорезь для опытной трубки | Наличие |  | П.4 ГОСТ Р ИСО 3826-3-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обходная магистраль фильтра | Наличие |  | Для минимизации потерь фильтруемой крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма фильтрующего модуля | Ромбическая |  | Для максимально быстрого заполнения фильтра и снижения вероятности его блокировки в условиях повышенной вязкости крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткий корпус фильтра | Наличие |  | Для предотвращения повреждения фильтрующего модуля при транспортировки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переламывающийся клапан (узел герметизации) | Наличие |  | Предотвращает попадание антикоагулянта в иглу и мешок для первой порции крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество остаточных лейкоцитов в дозе | менее 1,0х10е6 |  | Постановление №797 от 22.06.2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок хранения эритроцитов | ≥ 42 | Сутки | В соответствии с данными по хранению компонента в растворе вышеуказанного антикоагулянта | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор расходных материалов для аппарата донорского тромбоцитафереза | 32.50.13.190 | Назначение: получение концентрированных тромбоцитов в ресуспендирующем растворе | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 18 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Закрытая стерильная система собранная в заводских условиях | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | центрифужным колоколом типа Латам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | линией подачи ресуспендирующего раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бактериальным фильтром на линии подачи антикоагулянта и двумя бактериальными фильтрами на линии подачи ресуспендирующего раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | двумя коннекторами для подключения датчиков давления с гидрофобными фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | аферезной иглой с зажимом, боковым отверстием, крыльями для крепления, защитой, мешком отбора пробы, адаптером вакуумной пробирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | встроенным лейкоцитарным фильтром, с возможностью фильтрации во время процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | ≥ 1000 | Кубический сантиметр; миллилитр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мешком для сбора и хранения плазмы и мешком для отвода воздуха из колокола, объем каждого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | ≥ 600 | Кубический сантиметр; миллилитр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трансферным мешком для тромбоцитов, объемом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система оснащена: | ≥ 1000 | Кубический сантиметр; миллилитр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | двумя мешками для сбора и хранения тромбоцитов, объем каждого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система совместима с аппаратом для цитоплазмафереза MCS+, компании Гемонетикс (Haemonetics) с установленным протоколом UPP (универсальный тромбоцитарный протокол), имеющимся у Заказчика | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор контейнеров для донорской крови, без добавок | 32.50.13.190-00008381* | Комплект стерильных изделий, предназначенных для присоединения к контейнерам с консервированной кровью, плазмой или кровезаменителями с целью переливания, хранения и/или транспортировки крови/компонентов крови. Включает один или несколько контейнеров (стерильных гибких пакета), трубки и иглу для прокалывания мембраны контейнера. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | *Дополнительные потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость контейнера | мл | 500 | Для хранения и переработки компонента крови | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество контейнеров | шт | 1 | Для хранения и переработки компонента крови | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр трубки соединительной | мм | ≥ 3 | Для возможности использования аппарата для стерильного соединения магистралей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубки соединительной | мм | ≤ 4,3 | Для возможности использования аппарата для стерильного соединения магистралей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки соединительной | мм | ≤ 480 | Для перемещения компонентов крови и образцов для анализов. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Два штуцера с мембраной и контролем «первого вскрытия» |  | Наличие | Для присоединения устройств для фильтрации и переливания компонентов крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла полимерная с защитным колпачком |  | Наличие | для присоединения к контейнеру с консервированной кровью и плазмой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зажим малый белый |  | Наличие | Для перекрытия магистрали и предотвращения смешивания компонентов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набор для донорской крови, трехкамерный | 32.50.13.190-00463* | Емкость дополнительного контейнера 1 | ≥ 100 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 501 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 2 | ≥ 100 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость основного контейнера | ≥ 351 и ≤ 450 | Кубический сантиметр;^миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конфигурация основного контейнера Верх-Низ | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для тромбоцитов | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для цельной крови | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для эритроцитов | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие адаптера для взятия образцов крови и протектора иглы | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие контейнера для образцов крови | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прорези для фиксации в автоматических фракционаторах | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ресуспендирующий раствор | Есть |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Дополнительные потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предварительно залитый антикоагулянт | ЦФД(CPD) |  | Постановление №797 от 22.06.2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | П.23, 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ресуспендирующий раствор | САГМ(SAGM) |  | Постановление №797 от 22.06.2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | П.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Боковая прорезь для опытной трубки | Наличие |  | П.4 ГОСТ Р ИСО 3826-3-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переламывающийся клапан (узел герметизации) | Наличие |  | Предотвращает попадание антикоагулянта в иглу и мешок для первой порции крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок хранения эритроцитов | ≥ 42 | Сутки | В соответствии с данными по хранению компонента в растворе вышеуказанного антикоагулянта | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима