

|  |
| --- |
| **18.02.2025 № 05-07/249** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **24.02.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 20.06.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество** | **Единица измерения** | **Страна происхождения Товара**  | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Дистальный колпачок | 32.50.13.190 | Описание: Дистальный колпачок (насадка) предназначен для установки на дистальную часть гибкого эндоскопа с целью улучшения визуализации оперативного поля при проведении процедуры эндоскопии | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт  |  |  |  |  |
| Минимальный диаметр дистальной части совместимого эндоскопа | > 9,3 и ≤ 9,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный диаметр дистальной части совместимого эндоскопа | > 11,7 и ≤ 11,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина, мм | > 3,9 и ≤ 4,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Край колпачка | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие двух отверстий, позволяющих эффективно отводить жидкость для обеспечения четкого эндоскопического обзора во время процедуры | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал исполнения АBС-пластик, силикон | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Область применения | Для верхних отделов ЖКТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мягкое дистальное крепление для улучшения возможности введения эндоскопа  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделия однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Дистальный колпачок | 32.50.13.190 | Описание: Дистальный колпачок (насадка) предназначен для установки на дистальную часть гибкого эндоскопа с целью улучшения визуализации оперативного поля при проведении процедуры эндоскопии | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт  |  |  |  |  |
| Минимальный диаметр дистальной части совместимого эндоскопа | > 12,2 и ≤ 12,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный диаметр дистальной части совместимого эндоскопа | > 14,5 и ≤ 15,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина, мм | > 3,9 и ≤ 4,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Край колпачка | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие двух отверстий, позволяющих эффективно отводить жидкость для обеспечения четкого эндоскопического обзора во время процедуры | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал исполнения АBС-пластик, силикон | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Область применения | Для нижних отделов ЖКТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мягкое дистальное крепление для улучшения возможности введения эндоскопа  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделия однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Система наложения клипс эндоскопическая | 32.50.13.190-00007574\*\* | Описание: Набор принадлежностей, предназначенный для установки зажимной клипсы в пищеварительном тракте с целью механической остановки кровотечений, сведения краев тканей. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт  |  |  |  |  |
| Ширина клипирования (ширина области захвата ткани, втянутой в колпачок) | ≥ 8,5 ≤ 9,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный наружный диаметр дистального колпачка | ≥ 16,0 ≤ 16,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Совместима с эндоскопами диаметром от 8 до 11,5 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина внутренней камеры колпачка | ≥ 5 ≤ 7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина предустановленной нити для натяжения и сброса клипсы на дистальном колпачке | ≥ 1600 ≤ 1700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип | "t" с острыми, короткими зубчиками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество зубчиков по верхнему ряду | ≥ 4 ≤ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество зубчиков по нижнему ряду | ≥ 4 ≤ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал клипсы | Нитинол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-совместимость клипсы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Не содержит латекс | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Состав системы: Клипса эндоскопическая, прозрачный дистальный колпачок, катушка-рукоятка для сброса клипсы с ремнем для фиксации на эндоскопе, катетер для проведения нити через инструментальный канал эндоскопа. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Щетка цитологическая к эндоскопу гибкая, одноразового использования | 32.50.13.190-00007123\*\* | Описание: Эндотерапевтичесоке устройство, предназначенное для использования в сочетании с совместимым гибким эндоскопом с целью сбора клеток слизистой оболочки для патологического диагноза во время эндоскопии. Вводится через рабочий канал эндоскопа и состоит из гибкой вводной части, изготовленной из металлической спирали или пластимассовой трубки, дистальный конец которой оснащен пластмассовыми щетинками для сбора образцов слизистой оболочки, например, во время бронхоскопии. Это изделие разового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | шт  |  |  |  |  |
| Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инструмента | ≥ 2200 ≤ 2240 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина щеточки | ≥ 11 ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≤ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| в комплекте с ручкой, с возможностью вращения на 360 градусов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| с возможностью изгибания рабочей части на 45 градусов для забора проб из трудно доступных участков слизистой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| щетка на дистальном конце инструмента полностью убирается в просвет катетера для гарантированного сохранения пробы во время извлечения инструмента из эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока годности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Изделия для ручной очистки каналов эндоскопов в наборах | 32.50.13.190 | Диаметр катетера щетки чистящей двойной | > 1,6 и ≤ 1,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1000 | шт |  |  |  |  |
| Общая длина щетки чистящей двойной | > 2250 и ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр щетины первой стороны щетки чистящей двойной | > 4,8 и ≤ 5,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр щетины второй стороны щетки чистящей двойной | > 4,8 и ≤ 5,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина щетины первой стороны щетки чистящей двойной | > 19 и ≤ 21 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина щетины второй стороны щетки чистящей двойной | > 19 и ≤ 21 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр щетины первой стороны щетки чистящей для клапанов двойной | > 10 и ≤ 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр щетины в торой стороны щетки чистящей для клапанов двойной | > 4 и ≤ 6 | мм |  |
| Общая длина щетки чистящей для клапанов двойной | > 145 и ≤ 155 | мм |  |
| Тип щетки | Длинная (для очистки инструментального канала), Короткая (для очистки клапанов) |  |  |
| Индивидуальная упаковка комплекта с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Состав комплекта: щетка чистящая двойная; щетка чистящая для клапанов двойная. | Наличие |  |  |
| Изделие однократного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок эксплуатационной пригодности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии, одноразового использования | 32.50.13.190-00007750\*\* | Описание: Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 600 | шт |  |  |  |  |
| Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инструмента | ≥ 2290 ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≤ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Угол раскрытия рабочих чашечек | ≥ 90 ≤ 105 | град. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Форма браншей | с овальными чашечками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие иглы | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фенестрированные | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***\*\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*** |