

|  |
| --- |
| **14.02.2025 № 05-07/218** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **21.02.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.06.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Стоимость позиции** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 132 | Штука |  |  |
| Кассета со скобами к аппарату сшивающе-режущему NTLC SR75 FLR02 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул SR75 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности, и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза –78 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| Артикул GST60G | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 348 | Штука |  |  |
| Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва 60 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются заряженными, стерильными | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка – зеленая | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 192 | Штука |  |  |
| Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул GST60B | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 3,6 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на нормальной ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина скобочного шва 60 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются заряженными, стерильными | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка – синяя | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 180 | Штука |  |  |
| Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул GST60W | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60 мм для сосудистых тканей, высота закрытой скобки 1,0 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 2,6 мм. Длина скобочного шва 60 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на васкулярной ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются заряженными, стерильными | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка – белая | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 36 | Штука |  |  |
| Сменные кассеты зеленые для сшивающего аппарата изогнутого CONTOUR | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул CR40G | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассеты сменные одноразовые для плотных тканей к изогнутому сшивающе-режущему аппарату для наложения двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 48 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются стерильными. Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 4,7 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие в кассете канала для прохождения ограничителя ткани, встроенного механизма блокировки аппарата для предотвращения его работы при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие встроено в кассету. Длина разреза 40 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 90 | Штука |  |  |
| Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим GIA | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул ЕGIA60АМТ | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с троакарами 12 мм. Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| B-образная форма скобок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-Совместимость скоб | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рядов скобок | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина прошивания | 60 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (внутренние ряды) | 3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (средние ряды) | 3.5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (внешние ряды ряды) | 4 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рекомендуемая толщина тканей Значение 1,5 мм. - 2,25 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Нож в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упорная бранша в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления ножа Сталь | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для использования у одного пациента | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с аппаратами (инструментами) сшивающими Endo Gia Ultra Universal имеющимися у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол изгиба в двух направлениях до 45 град. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Положение изгиба фиксируется. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие транспортировочного зажима (предохранительная съемная пластина) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 6 | Штука |  |  |
| Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим GIA | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул ЕGIA45АХТ | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие механизма блокировки использованной кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| B-образная форма скобок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-Совместимость скоб | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рядов скобок | 6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина прошивания | 45 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (внутренние ряды) | 4 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (средние ряды) | 4.5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (внешние ряды ряды) | 5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рекомендуемая толщина тканей 2,25 мм. - 3,0 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Нож в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упорная бранша в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления ножа Сталь | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для использования у одного пациента | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с аппаратами (инструментами) сшивающими Endo Gia Ultra Universal имеющимися у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол изгиба в двух направлениях до 45 град. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Положение изгиба фиксируется. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с троакарами 15 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие транспортировочного зажима (предохранительная съемная пластина) | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 42 | Штука |  |  |
| Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим GIA | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикул EGIA45AVM | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие механизма блокировки использованной кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| B-образная форма скобок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-Совместимость скоб | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рядов скобок | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина прошивания | 45 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (внутренние ряды) | 2 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (средние ряды) | 2,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки (внешние ряды ряды) | 3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рекомендуемая толщина тканей Значение 0,88 мм. - 1,5 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Нож в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упорная бранша в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления ножа Сталь | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для использования у одного пациента | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с аппаратами (инструментами) сшивающими Endo Gia Ultra Universal имеющимися у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол изгиба в двух направлениях до 45 град. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Положение изгиба фиксируется. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с троакарами 12 мм. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие транспортировочного зажима (предохранительная съемная пластина) | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 66 | Штука |  |  |
| Артикул GST45G | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва 45 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются заряженными, стерильными | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка – зеленая | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 132 | Штука |  |  |
| Артикул GST45B | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |
| Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки 3,6 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на нормальной ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина скобочного шва 45 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются заряженными, стерильными | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка – синяя | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* |  |  |  |  | 30 | Штука |  |  |
| Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим GIA | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие транспортировочного зажима (предохранительная съемная пластина) | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| B-образная форма скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-Совместимость скоб | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рядов скобок | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина прошивания | 60 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки | 3,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки закрытой скобки | 1,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рекомендуемая толщина тканей 1,5 - 2,25 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина спинки скобки | 3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество скобок в кассете | ≥ 90 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Нож в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления ножа Сталь | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие упорной бранши в составе кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для использования у одного пациента | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с аппаратами (инструментами) сшивающими Endo Gia Ultra Universal имеющимися у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикуляция: угол изгиба в двух направлениях до 45 град. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Положение изгиба фиксируется. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с троакарами 12 мм. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блокировка использованной кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим GIA | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | Штука |  |  |
| Наличие транспортировочного зажима (предохранительная съемная пластина) | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| B-образная форма скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-Совместимость скоб | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рядов скобок | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина прошивания | 45 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки | 3,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки закрытой скобки | 1,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рекомендуемая толщина тканей 1,5 - 2,25 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина спинки скобки Значение | 3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество скобок в кассете | 66 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Нож в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления ножа Сталь | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие упорной бранши в составе кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для использования у одного пациента | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с аппаратами (инструментами) сшивающими Endo Gia Ultra Universal имеющимися у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикуляция: угол изгиба в двух направлениях до 45 град. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Положение изгиба фиксируется. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с троакарами 12 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блокировка использованной кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим GIA | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 90 | Штука |  |  |
| Наличие транспортировочного зажима (предохранительная съемная пластина) | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| B-образная форма скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-Совместимость скоб | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рядов скобок | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина прошивания | 45 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки открытой скобки | 2,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота ножки закрытой скобки | 1 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рекомендуемая толщина тканей 1,0 - 1,5 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина спинки скобки | 3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество скобок в кассете | ≥ 66 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Нож в составе кассеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления ножа Сталь | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие упорной бранши в составе кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для использования у одного пациента | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с аппаратами (инструментами) сшивающими Endo Gia Ultra Universal имеющимися у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Артикуляция: угол изгиба в двух направлениях до 45 град. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Положение изгиба фиксируется. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с троакарами 12 мм. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блокировка использованной кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 72 | штука |  |  |
| Артикул GST45B | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сменные кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цветовая маркировка кассет синие | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Для тканей нормальной толщины | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Кассета обеспечивает формирование скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина ножки открытой скобки | 3,6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Специальная поверхность кассеты с высокими карманами (GST) для формирования стабильной линии механического шва на нормальной ткани. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина скобочного шва | 45 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляются заряженными, стерильными. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляются исключительно в групповых удобно открываемых картонных заводских упаковках (коробках) по 12 штук с обязательной маркировкой на русском языке. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению на русском языке на каждой групповой упаковке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 15 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся | 32.50.50.190-00000312\*\* | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus ENDOPATH ECHELON | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 72 | штука |  |  |
| Артикул GST45G | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сменные кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 для плотных тканей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая маркировка кассет зеленые | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота закрытой скобки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ножки открытой скобки | 4,1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина скобочного шва | 45 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специальная поверхность кассеты с высокими карманами (GST) для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются заряженными, стерильными | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставляются исключительно в групповых удобно открываемых картонных заводских упаковках (коробках) по 12 штук с обязательной маркировкой на русском языке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие инструкции по применению на русском языке на каждой групповой упаковке | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***\*\*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)*** | | | | | | | | | | |