

|  |
| --- |
| **19.12.2024 № 05-07/2204** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **26.12.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.03.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.03.2025. Максимальное количество партий – 5 (пять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление № 617 |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Код КТРУ/ Код ОКПД 2 | **Характеристики Товара** | Ед. изм. | Кол-во  | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| Перчатки хирургические защитные синтетические | 22.19.60.119 | Назначение  | Хирургические перчатки для защиты рук от порезов при операциях с повышенным риском инфицирования и повреждения перчаток.  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | во время оперативных вмешательств при наличии высокого риска пореза при работе с необследованными и инфицированными пациентами (вирусами гепатита В, С и ВИЧ), Методические рекомендации от 02.09.2016 № МР 3.5.1.0113-16 | Пара (2 шт.) | 55 |   |   |   |   |
| Стерильность | Стерильные |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| Форма | универсальная |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | подходит для правой и левой руки |
| Материал  | высокопрочная синтетическая нить, без латекса |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для обеспечения устойчивости к порезам  |
| Тип изготовления | Вязанные, бесшовные |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения прочности перчаток и удобства работы |
| Манжеты перчаток  | вывязаны двойной резинкой  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для предотвращения скатывания манжеты |
| Эластичность | наличие  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для легкости надевания и удобства работы |
| Выдерживают 12 стерилизаций паром | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для возможности повторной стандартной стерилизации методом автоклавирования       |
| Длина  | ≥ 230 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для фиксации на предплечьи |
| Оверлок выполнен термостойкой нитью | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для обеспечения повышенной механической прочности |
| Размер  | S, M, L |   | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |   |
| Определение размера по цвету манжеты | S – красный, М – зеленый, L – белый. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для идетнификации размеров перчаток после повторных стерилизаций |
| Упаковка  | 1 пара стерильных перчаток в герметичной индивидуальной упаковке. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |