

|  |
| --- |
| **25.03.2025 № 05-07/537** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **31.03.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество**  **(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Страна происхождения товара** | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 1 (цветовая маркировка - белый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥69 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 2 (цветовая маркировка - зеленый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 3 (цветовая маркировка - оранжевый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥90 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 300 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 4 (цветовая маркировка - красный) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набор компонентов для системы гемодиализа/гемофильтрации | 32.50.50.190-00000663\*\* | Диализатор с эффектом предотвращения кровотечения у пациентов при проведении процедур на аппаратах гемодиализа. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поверхности мембраны (Для обеспечения параметров очищения крови с учетом антропометрических параметров пациента) | ≥ 2,3 и ≤ 2,5 | м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент ультрафильтрации, мл/ч/мм рт. ст. (Для проведения процедуры низкопоточного диализа) | > 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал мембран (Для снижения активации элементов иммунной системы вызывающих интрадиализное воспаление) | синтетика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем заполнения (Для уменьшения объема экстракорпорального контура.) | > 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Клиреносов Qb 200мл/мин., Qd500мл/мин., Qf 0 мл/мин (Для расчета очищения крови от метаболитов за единицу времени) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мочевина, мл/мин (Для оценки адекватности проведения гемодиализа) | ≥ 199 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Креатинин, мл/мин (Для оценки адекватности проведения гемодиализа) | ≥ 197 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фосфаты, мл/мин (Для предупреждения гиперфосфатемии для профилактики вторичного остеопороза) | ≥ 197 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин В12, мл/мин (Для оценки элиминации средних молекул) | ≤ 174 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мочеприемник прикроватный | 32.50.50.141-00000023\* | Антирефлюксный (обратный) клапан | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5160 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина соединительной трубки | ≥ 90 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем мешка | 2000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переходник для присоединения к катетеру | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сливной кран | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип сливного клапана (крана) | Т-образный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие отверстий для крепления мочеприемника (для крепления мочеприемника к раме кровати) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набор для трахеостомии, одноразового использования | 32.50.50.190-00000278\*\* | Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе скальпель для проведения разреза в месте установки трахеостомической трубки, с ограничителем погружения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе игла пункционная с предустановленной пластиковой канюлей (применяется для заведения струны-проводника в полость трахеи). Размер иглы, G | ≥ 14 и ≤ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе шприц | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе проводник с j-образным кончиком в пластиковом деспенсере | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8.0 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трахеостомической трубки | ≥ 75 и ≤ 79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационной линии (для ирригации и санации подсвязного пространства), коннектора типа Луер с крышечкой (позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства шприцем) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационного окна (окошко Мерфи) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка в комплекте с обтуратором (интродьюсером) с атравматичным закруглённым кончиком и каналом для проводника | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | 32.50.50.190-00001297\*\* | Соединитель угловой, с двойным шарниром. Для исключения избыточного давления на эндотрахеальную и трахеостомическую трубку и позиционирования дыхательного контура относительно пациента. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3300 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор изготовлен из армированного с внешней стороны поливинилхлорида медицинского назначения, устойчивого к перегибу. Для исключения перегиба коннектора и возможного риска прекращения искусственной вентиляции легких. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка коннектора имеет гладкую внутреннюю поверхность. Для обеспечения отвода конденсата. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина коннектора составляет всобранном состоянии(Для крепления дыхательного контура на держателе контуров без натяжения эндотрахеальной и трахеостомической трубки.) | ≤ 7,0 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина коннектора составляет в растянутом состоянии **(**Для крепления дыхательного контура на держателе контуров без натяжения эндотрахеальной и трахеостомической трубки.) | ≥20,0 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На коннекторе двойной порт 7,6мм/9,5мм для аспирации и бронхоскопии с резиновой крышкой, с герметичным колпачком. Для санации дыхательных путей и проведения бронхоскопии, не прерывая искусственную вентиляцию легких. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем со стороны аппарата 22F, со стороны пациента 22M/15F. Для подключения к дыхательному контуру с одной стороны и к интубационной трубке с другой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набор для сбора кала при недержании | 32.50.50.190-00000640\*\* | Система для приема стула для использования у пациентов, находящихся на ИВЛ в тяжелом бессознательном состоянии для контролируемого отведения и герметизации биологических масс с возможностью введения лекарственных средств и удобства персонала Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование у одного пациента на срок | ≥ 29 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой мягкий гибкий силиконовый катетер. На одном конце катетера - фиксирующая (герметизирующая) манжета низкого давления, на другом - переходник для присоединения сборной емкости. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер длиной | ≥ 150 и ≤ 170 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер диаметром | ≥ 20 и ≤ 22 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На катетер нанесена индикационная метка для контроля глубины установки системы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В стенках катетера имеются каналы: ирригационный и канал для заполнения манжеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие в стенке катетера канала (порта) для отбора проб | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем сборной емкости | ≥ 1 и ≤ 1,5 | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сборная емкость имеет градуировку (маркировку объема) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие в стенке сборной емкости фильтра | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система может использоваться для введения лекарственных средств в прямую кишку. Лекарственные средства вводятся через ирригационный порт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

***\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи***

***\*\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.***