

|  |
| --- |
| **21.03.2025 № 05-07/533** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **28.03.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 01.12.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.11.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество** | **Единица измерения** | **Страна**  **происхождения** | **НДС%** | **Цена за единицу без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | 30 250 | шт |  |  |  |  |
| 1. Держатель пробирки для забора крови, одноразового использования | 32.50.50.190-00000515\* | Держатель с центральной резьбой для фиксации иглы и ребристой поверхностью | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления | Прозрачный полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр держателя | ≥ 19 и ≤ 21 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина держателя | ≥ 46 и ≤ 50 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. Держатель вакуумной пробирки для забора крови, многоразового использования | 32.50.50.190-00000202\* | Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, иглами-бабочками | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 850 | шт |  |  |  |  |
| Резьбовое соединение под двухстороннюю иглу | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления | Прозрачный пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Застежка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. Жгут для взятия крови одноразовый | 32.50.50.190 | Жгуты представляют собой одну непрерывную ленту с перфорационными отверстиями для отрыва одного жгута, упакованную в картонную коробку, количество жгутов в коробке | ≥ 50 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | 1570 | уп |  |  |  |  |
| Материал изготовления жгута | Силиконовая резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина жгута | ≥ 20 и ≤ 25 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина жгута | ≥ 400 и ≤ 430 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| 4. Луер-адаптер | 32.50.50.190 | Луер-адаптер снабжен резьбой для вкручивания в держатель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 700 | шт |  |  |  |  |
| Безопасный резиновый клапан, препятствующий обратному току крови | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. Набор для инвазивного мониторинга кровяного давления | 32.50.50.190 | Один одноразовый датчик давления с прозрачной линией давления | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | шт |  |  |  |  |
| Для измерения венозного давления, артериального давления и давления в легочной артерии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина линии | ≥ 140 и ≤ 160 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| На линии со стороны пациента фиксирован инфузионный краник с тактильным ощущением щелчка при переключении | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На линии расположен датчик в прозрачном корпусе для сбора и передачи информации в монитор пациента | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластичное, цветное устройство с контрастным язычком для удаления пузырьков воздуха, расположенное на корпусе датчика | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ребристая цветная заглушка на стопорном кранике, интегрированном в корпус датчика | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встроенный в линию элиминатор резонансного выброса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная скорость промывки, мл/мин | ≥ 48 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость подачи физиологического раствора, мл/час | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Капельная камера | Прозрачная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изогнутая металлическая канюля капельной камеры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соединение Луер-Лок со стороны пациента | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Разъем с направляющими стрелками со стороны монитора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные заглушки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с кабелем MeritMedical, имеющимся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с K3EDTA | 32.50.50.000-00000358 | Исполнение | С устойчивым основанием |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 300 | шт |  |  |  |  |
| Количество в упаковке | ≤100 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие капилляра | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем | 0.5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**\**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ*** ([письмо](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135394) Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)