

|  |
| --- |
| **18.10.2024 № 21.1-03/1623** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **25.10.2024** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка расходных материалов для аппаратов ЭКГ** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | 01.01.2025 |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 20.05.2025. Максимальное количество партий 5 (пять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения, сертификаты (декларации) соответствия. |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70% (в случае если производителем установлен срок годности на данную продукцию) |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **ОКПД2/**  **КТРУ** | **Страна** | **НДС**  **(%)** | **Цена за ед. без НДС (руб)** | **Сумма без НДС**  **(руб)** |
| **1** | Бумага для регистрации электрокардиограмм | **Наименование**  **характеристики** | **Значение**  **характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | шт | 300 | 17.12.14.142-00000002\* |  |  |  |  |
| Бумага, покрытая термическим составом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Бумага подходит к имеющемуся у Заказчика аппарату | FUKUDA CARDIMAX FX-7302 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Форма выпуска | рулон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Стандартная диаграммная сетка | на внутренней стороне рулона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Ширина (мм) | 145 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Длина намотки (м) | 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Внутренний диаметр втулки (мм) | 18 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| **2** | Бумага для регистрации электрокардиограмм | **Наименование**  **характеристики** | **Значение**  **характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | шт | 240 | 17.12.14.142-00000002\* |  |  |  |  |
| Бумага, покрытая термическим составом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Бумага подходит к имеющемуся у Заказчика аппарату | FUKUDA CARDIMAX FX-7202 (OP-222-FE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Форма выпуска | Листы бумаги сложены Z-образно |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Стандартная диаграммная сетка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Ширина листа (мм) | 110 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Длина листа (сложения) (мм) | 140 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Количество листов в пачке | ≥ 145 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| **3** | Бумага для регистрации электрокардиограмм | **Наименование**  **характеристики** | **Значение**  **характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | шт | 36 | 17.12.14.142-00000002\* |  |  |  |  |
| Бумага, покрытая термическим составом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Бумага подходит к имеющемуся у Заказчика аппарату | FCP – 7101 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Форма выпуска | Рулон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Стандартная диаграммная сетка | на внутренней стороне рулона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Ширина (мм) | 63 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Длина намотки (м) | 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Внутренний диаметр втулки (мм) | 18 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| **4** | **Бумага для регистрации электрокардиограмм** | **Наименование**  **характеристики** | **Значение**  **характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **шт** | **16** | **17.12.14.142-00000002\*** |  |  |  |  |
| Бумага, покрытая термическим составом | соответствие |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Бумага подходит к имеющемуся у Заказчика аппарату | Альтон-03 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Форма выпуска | Рулон |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Стандартная диаграммная сетка | соответствие |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Ширина (мм) | 110 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Длина намотки (м) | 30 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Внутренний диаметр втулки (мм) | 12 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| **5** | Бумага для регистрации электрокардиограмм | **Наименование**  **х-ки** | **Значение**  **х-ки** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению х-к в заявке** | шт | 20 | 17.12.14.142-00000002\* |  |  |  |  |
| Бумага, покрытая термическим составом | соответствие |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Бумага подходит к имеющемуся у Заказчика аппарату | Альтон 106 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Форма выпуска | Рулон |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Стандартная диаграммная сетка | соответствие |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Ширина (мм) | 110 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Длина намотки (м) | 30 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Внутренний диаметр втулки (мм) | 12 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| **6** | Бумага для регистрации электрокардиограмм | **Наименование**  **х-ки** | **Значение**  **х-ки** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению х-к в заявке** | шт | 60 | 17.12.14.142-00000002\* |  |  |  |  |
| Бумага, покрытая термическим составом | соответствие |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Бумага подходит к имеющемуся у Заказчика аппарату | Fukuda Denshi Cardi Max 8222 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Форма выпуска | Рулон |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Сплошная стандартная диаграммная сетка | на внутренней стороне рулона нанесена |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Ширина (мм) | 145 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Длина намотки (м) | 30 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Внутренний диаметр втулки (мм) | 18 |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| Обозначение конца ленты | Да |  | 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |

**\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**