

|  |
| --- |
| **07.10.2024 № 05-07/1554** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **11.10.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка расходных материалов для отделения лабораторной диагностики** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 16.12.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 06.12.2024. Максимальное количество партий - 5 (пять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | Количество товара | Единица измерения товара | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Гребенка наконечников для использования с системой выделения нуклеиновых кислот на 96 наконечников | 32.50.50.190 | 1 | Область применения | качественная | гребенки наконечников для 96 магнитных стержней и 96 луночных планшетов |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   | 700 | шт |   |   |   |   |
| 2 | Форма выпуска | качественная | изделие прямоугольной формы, имеющее конфигурацию 12x8 полых стержней, которые выполняют функцию защитного кожуха для магнитных наконечников, концы стержней у гребенок имеют коническую форму |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 3 | Размер (ш х в х д) | качественная | 85 х 49 х 127 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 4 | Диапазон рабочего объема процессируемой смеси | количественная | от не более 0,05 и до не менее 1 | см3; мл | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений |   |
| 5 | Коническая форма концов стержней у гребенок | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 6 | Наличие выступов в верхней части гребенок для крепления в системах выделения нуклеиновых кислот | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 7 | Количество наконечников, фиксированных в одной гребенке | количественная | не менее 96 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |
| 8 | Количество гребенок наконечников, используемых в одном цикле выделения | количественная | не более 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |
| 9 | Материал | качественная | полипропилен |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 10 | Масса | количественная | 51 | г | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 11 | Совместимость с оборудованием, имеющимся у Заказчика | качественная | принадлежность для процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher производства "Термо Фишер Сайентифик Ой" (Финляндия) |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 12 | Фасовка | количественная | не более 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |
| 2 | Микропланшет ИВД | 32.50.50.000-00001538\* | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |   | Планшет с множеством ячеек, предусматривающих возможность помещения малых объемов клинических образцов, реагентов или других материалов для тестирования на лабораторном анализаторе. Обычно изготавливается из материалов, которые можно стерилизовать (например, полипропилен) и используется для ручных или автоматических анализаторов. Это одноразовое изделие. |   |   |   | 500 | шт |   |   |   |   |
| 2 | Количество лунок/ емкостей |   | 96 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 3 | Тип планшета |   | Неразборный |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 4 | Крышка |   | Нет |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 5 | Прозрачный |   | Да |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 6 | Тип лунки |   | Коническая |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 7 | Стерильность |   | Нет |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 8 | Покрытие лунок |   | Нет |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 9 | Область применения | качественная | для выделения ДНК и РНК из образцов с высоким выходом конечного продукта |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено исходя из методик, применяемых для проведения |
| 10 | Планшет совместим с пленками для заклеивания и матами для ПЦР планшетов различных производителей | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлено наличием различных типов планшетов в лаборатории |
| 11 | Минимальная температура хранения | качественная | -86 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | B соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками |
| 12 | Максимальная температура нагрева | количественная | 100 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | B соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками |
| 13 | Максимальное ускорение при центрифугировании до 4000 g | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения сохранности содержимого при реализации протоколов работы, принятых в лаборатории |
| 14 | Стерильность | качественная | термическая обработка в автоклаве при 121 °C в течение 15 мин |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения устойчивости при стандартных режимах автоклавирования |
| 15 | Цвет | качественная | нейтральный прозрачный |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Удобство визуального контроля |
| 16 | Длина | количественная | не менее 124 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 17 | Ширина | количественная | не менее 82 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 18 | Высота | количественная | не менее 43 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 19 | Материал | качественная | химически устойчивый полипропилен, устойчивый к действию различных химических веществ |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Устойчивый к действию различных химических веществ |
| 20 | Наличие четкой буквенно-цифровой маркировки лунок | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для облегчения идентификации и пространственной ориентировки |
| 21 | Наличие срезанного угла А1  | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для облегчения идентификации и пространственной ориентировки |
| 22 | Номинальный объем | количественная | 2,2 | см3; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 23 | Наличие 96 квадратных лунок с квадратным отверстием c геометрией дна V-образное | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 24 | Наличие юбки | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 25 | Толщина стенок | количественная | не более 0,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 26 | Погрешность толщины стенок | количественная | не более 0,04 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 27 | Профиль | качественная | глубокий |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 28 | Не содержат ДНК, ДНК-азы/РНК-азы и эндотоксинов | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения искажения результатов исследований |
| 29 | Не содержат ДНК человека/ингибиторы ПЦР | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения искажения результатов исследований |
| 30 | Наличие крепежных отверстий для установки | качественная | соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |
| 31 | Возможность установления планшетов друг на друга | качественная | наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства хранения и логистики в отделении лаборатории |
| 32 | Совместимость с оборудованием, имеющимся у Заказчика | качественная | наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Принадлежность для процессора магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher производства "Термо Фишер Сайентифик Ой" (Финляндия) |
| 33 | Фасовка | количественная | не более 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Данное требование установлено по причине удобства использования данной фасовки при раздаче товара со склада в отделения |

**\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.**