

|  |
| --- |
| **18.02.2025 № 05-07/248** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **24.02.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 20.06.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции КТРУ или ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество** | **Единица измерения** | **Страна происхождения Товара**  | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Загубник | 32.50.13.190 | Описание: Принадлежность для защиты зубов пациента и гибких эндоскопов при выполнении эндоскопических вмешательств на верхних отделах ЖКТ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Упак  |  |  |  |  |
| Длина | ≥ 85 ≤ 95 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | ≥ 50 ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина | ≥ 23 ≤ 27 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип ремешка | Тканевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Не содержит латекс | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| c протекторами для зубов, обеспечивающими удобство и безопасность пациенту при исследовании | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| эргономичная изогнутая форма для достижения комфортного (для пациента) положения загубника в области носогубного треугольника | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| центральное отверстие прямоугольной формы с закругленными углами, предназначенное для проведения гибкого эндоскопа; два боковых отверстия, предназначенные для эвакуации слюны из ротовой полости в процессе эндоскопической процедуры, что предотвращает ее аспирацию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока эксплуатационной пригодности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество в упаковке | ≥ 200 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Срок эксплуатационной пригодности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Маркер эндоскопический | 32.50.13.190 | Описание: Химическое вещество, которое вводится с помощью инъектора для эндоскопического маркирования поражений в ЖКТ в точках, определяемых эндоскопистом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
| Объем шприца | > 4 и ≤ 6 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объем апирогенной нетоксичной суспензии в шприце | > 4 и ≤ 6 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный уровень кислотности (pH) | > 4,5 и ≤ 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный уровень кислотности (pH) | > 8 и ≤ 8,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Луер-Лок соединение с заглушкой для обеспечения безопасного соединения с иглой | Наличие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Набор инструментов для проведения эндоскопической полностенной резекции слизистой | 32.50.13.190 | Описание: Набор инструментов и принадлежностей для проведения эндоскопической полностенной резекции слизистой в нижних отделах ЖКТ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
| Состав набора: Система наложения клипс FTRD эндоскопическая с клипсами (FTRD клипса, нить, дистальный колпачок FTRD, кольцо на дистальном колпачке FTRD, катушка рукоятка FTRD, полиэтиленовый защитный чехол, пластиковая лента; петля электрохирургическая FTRD, катетер для проведения нити); Зонд для коагуляции FTRD; Щипцы захватывающие FTRD. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина нити системы наложения клипс FTRD | > 2100 ≤ 2300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина клипсы | > 21 ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина клипирования (ширина зоны сжатия клипсы) системы наложения клипс FTRD  | > 9 ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина зубчика нитиноловой клипсы | $>$ 2,9 ≤ 3,1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал клипсы | Нитинол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| МРТ-совместимость клипсы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные зубчики по краям клипс для оптимизации фиксации тканей вдоль их границ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный внешний диаметр дистального колпачка системы наложения клипс FTRD | > 19 ≤ 21 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина дистального колпачка системы наложения клипс FTRD | > 35 ≤ 39 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр гибкого эндоскопа, совместимого с дистальным колпачком FTRD в диапазоне 11,5- 13,2 мм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр HF-коннектора петли электрохирургической FTRD | > 8,3 ≤ 8,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина зонда для коагуляции FTRD | > 2100 ≤ 2300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр зонда для коагуляции FTRD | > 2,1 ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина щипцов захватывающих FTRD | > 2100 ≤ 2300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр щипцов захватывающих FTRD | > 2,2 ≤ 2,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный угол раскрытия браншей щипцов захватывающих FTRD | > 125 ≤ 135 | град | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии, одноразового использования | 32.50.13.190-00007750\*\* | Описание: Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | шт |  |  |  |  |
| Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инструмента | ≥ 2290 ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≤ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Угол раскрытия рабочих чашечек | ≥ 90 ≤ 105 | град. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Форма браншей | с овальными чашечками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие иглы | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фенестрированные | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изделие однократного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

***\*\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.***