

|  |
| --- |
| **09.10.2024 № 05-07/1570** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **15.10.2024** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 16.12.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка осуществляется партиями, по заявкам, в течение 6 (шести) рабочих дней с момента получения заявки. Последняя дата подачи заявки 06.12.2024. Максимальное количество заявок 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Постановление 126н |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги | | | | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Катетер ангиографический, одноразового использования | 32.50.13.110-00005349\*\* | Исследуемые сосуды | сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |  |  |  |  |
| Количество боковых отверстий | ≥ 0  и  ≤ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина катетера | 65 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр катетера | 5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Модификация кончика катетера | С2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| (максимально подходящая для анатомической области и клинической ситуации) |
| Катетер ангиографический, одноразового использования | 32.50.13.110-00005349\*\* | Исследуемые сосуды | сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |  |
| Количество боковых отверстий | ≥ 0  и  ≤ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина катетера | 100 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр катетера | 5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Модификация кончика катетера | SIM2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| (максимально подходящая для анатомической области и клинической ситуации) |
| Катетер ангиографический, одноразового использования | 32.50.13.110-00005349\*\* | Исследуемые сосуды | сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |  |
| Количество боковых отверстий | ≥ 0  и  ≤ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина катетера | 100 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр катетера | 5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Модификация кончика катетера | SIM3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| (максимально подходящая для анатомической области и клинической ситуации) |
| Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | 32.50.13.110-00005029\*\* | Покрытие рабочей части проводника | Гидрофильное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Возможность репозиционировать без проводника | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина катетера | 130 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рентгенконтрастный маркер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
| Диаметр наружный дистальной части | 2,4 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр внутренний | 0,021 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В наборе с проводником диаметром | 0,016 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина проводника | 180 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
| Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072\*\* | Наружное покрытие проводника | Политетрафторэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |  |
| Диаметр проводника | 0,035 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Длина проводника | 150 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072\*\* | Наружное покрытие проводника политетрафторэтилен | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8 | Штука |  |  |  |  |
| Длина гибкого кончика проводника | 20 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр проводника | 0,035 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина проводника | 150 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез кровеносного сосуда синтетический | 32.50.22.190-00005083\*\* | Материал изготовления | мультифиламентные нити из дакрона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
| Структура | Вязаная (трикотажная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие | бычьим коллагеном |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отсутствие формальдегида, глютаральдегида и изоцианата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поперечная прочность на растяжение | 160 | N/см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отсутствие необходимости в предварительной обработке кровью | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Визуальный индикатор на скручивание и растяжение | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез линейный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр | ≥ 9.9 мм и ≤ 10.1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина протеза | ≥ 39 см и ≤ 41 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина стенки | ≤ 0.49 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Протез кровеносного сосуда синтетический | 32.50.22.190-00005083\*\* | Материал изготовления | мультифиламентные нити из дакрона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
| Структура | тканая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие | бычьим коллагеном |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отсутствие формальдегида, глютаральдегида и изоцианата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поперечная прочность на растяжение | 200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| N |
| Отсутствие необходимости в предварительной обработке кровью | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Визуальный индикатор на скручивание и растяжение | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Термолезвие в комплекте | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез линейный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр | ≥ 11.9 мм и ≤ 12.1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина протеза | ≥ 59 см и ≤ 61 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина стенки | ≤ 0.55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Протез кровеносного сосуда синтетический | 32.50.22.190-00005083\*\* | Материал изготовления | мультифиламентные нити из дакрона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
| Структура | тканая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие | бычьим коллагеном |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отсутствие формальдегида, глютаральдегида и изоцианата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поперечная прочность на растяжение | 200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| N |
| Отсутствие необходимости в предварительной обработке кровью | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Визуальный индикатор на скручивание и растяжение | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Термолезвие в комплекте | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез линейный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр | ≥ 13.9 мм и ≤ 14.1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина протеза | ≥ 39 см и ≤ 41 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина стенки | ≤ 0.55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Протез кровеносного сосуда синтетический | 32.50.22.190-00005083\*\* | Материал изготовления | мультифиламентные нити из дакрона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
| Структура | Вязаная (трикотажная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие | бычьим коллагеном |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отсутствие формальдегида, глютаральдегида и изоцианата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поперечная прочность на растяжение | 160 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |
| N/см |
| Отсутствие необходимости в предварительной обработке кровью | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Визуальный индикатор на скручивание и растяжение | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез линейный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр | ≥15.9 мм и ≤ 16.1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина протеза | ≥ 29 см и ≤ 31 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина стенки | ≤ 0.49 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Протез кровеносного сосуда синтетический | 32.50.22.190-00005083\*\* | Материал изготовления | мультифиламентные нити из дакрона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
| Структура | Вязаная (трикотажная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие | бычьим коллагеном |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отсутствие формальдегида, глютаральдегида и изоцианата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поперечная прочность на растяжение | 160 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |
| N/см |
| Отсутствие необходимости в предварительной обработке кровью | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Визуальный индикатор на скручивание и растяжение | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез линейный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр | ≥17.9 мм и ≤ 18.1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина протеза | ≥ 29 см и ≤ 31 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина стенки | ≤ 0.49 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся | 32.50.22.190-02799 | Диаметр частиц | > 300 и ≤ 700 | мкм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 4 | Штука |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |
| Частицы для эмболизации | 32.50.13.190 |  | | | | 4 | Штука |  |  |  |  |
| Поливинилалкоголь (ПВА) для эмболизации маточных аневризм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер частиц ПВА | 500-710 | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индивидуальная стерильная упаковка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**\*\**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ*** ([письмо](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135394) Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)