

|  |
| --- |
| **21.03.2025 № 05-07/518** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **27.03.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка расходных материалов** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.06.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.06.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Страна происхождения Товар** | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Повязка-губка для ран, размер L | 32.50.50.190 |  |  |  |  | 50 | Штука |  |  |  |  |
| Губка из полиуретана имеет специальную открыто пористую структуру материала, которая позволяет равномерно распределять давление по всей поверхности и эффективно выводить экссудат из полости раны | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Должна быть изготовлена из полиуретана | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Необходима при проведении вакуум терапии | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина | ≥ 30 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | ≥ 400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Переходник (вход/выход) | 32.50.50.190 |  |  |  |  | 70 | Штука |  |  |  |  |
| Нестерильные переходники, используемые для удлинения дренажных магистралей, обеспечивают герметичное соединение | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр переходника (вход) | ≥ 16.5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота переходника (выход) | ≥ 27 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр переходника (выход) | ≥ 18 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота переходника (вход) | ≥ 23 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Пленка инцизная | 32.50.50.190 |  |  |  |  | 269 | Штука |  |  |  |  |
| Плёночная повязка для герметизации | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Повязка легко драпируется для создания герметичной повязки на любых участках тела | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Не вызывает мацерацию | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Необходима при проведении вакуум терапии | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина | ≥ 360 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Должна быть изготовлена из полиуретана | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Порт дренажный | 32.50.50.190 |  |  |  |  | 250 | Штука |  |  |  |  |
| Поверхностный дренажный порт гарантирует хорошее дренирование отделяемого из раны | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренний диаметр трубки | ≥ 3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внешний диаметр трубки | ≥ 5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина дренажа | ≥ 80 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Емкость для сбора экссудата | 32.50.50.190 |  |  |  |  | 420 | Штука |  |  |  |  |
| Одноразовая банка для сбора экссудата должна иметь бактериальный фильтр | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем банки | ≥ 700 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Банка должна быть изготовлена из поликарбоната | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина | ≥ 123 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | ≥ 152 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | ≥ 58 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |