

|  |
| --- |
| **09.10.2024 № 05-07/1569** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **15.10.2024** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 16.12.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 06.12.2024. Максимальное количество партий – 2 (две). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности.ара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество**  **(объем работы, услуги)** | **Страна происхождения** | **НДС%** | **Единица измерения** | **Цена за единицу без**  **НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432\*\* | Форма штока: изогнутая | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 |  |  | штука |  |  |
| Система закрытия скобок: фиксированная, накладывает скобки заранее заданной высоты в закрытом положении | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встроенный троакар с маркировкой его полного введения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Выемка для затягивания кисетного шва | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Одноручный механизм прошивания и прорезания тканей | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Предохранитель от случайного прошивания | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Визуальный индикатор закрытия (зазора) браншей на аппарате | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие механизма тактильного и звукового контроля прошивания | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низкопрофильная съемная головка, складывающаяся после прошивания | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка аппаратов | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект дополнительных пластиковых троакаров в поставке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Два ряда скобок, расположенных по кругу в шахматном порядке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления скобки: титан | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МРТ-Совместимость скоб | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B - образная форма скобок | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение скобки в разрезе: прямоугольное | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество прошиваний | 1 | раз | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество штук в упаковке (коробке) | не менее 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предназначен для использования у одного пациента | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прорезиненное покрытие ручки аппарата | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления ножа: сталь | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 24 и ≤ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр ножа | ≥ 16,5 и ≤ 16,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота ножки открытой скобки | ≥ 3,4 и ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота закрытых скобок | ≥ 1,4 и ≤ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемое сжатие тканей | 1,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение скобки в разрезе | 0,35 мм x 0,24 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скобок | 22 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

***\*\*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ*** *(*[*письмо*](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135394)*Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)*