

|  |
| --- |
| **18.02.2025 № 05-07/245** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **24.02.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 21.11.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.11.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (реестровая запись) |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп**  | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Обоснование характеристик** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Страна происхождения Товара** | **Ставка НДС%** | **Цена без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования  | 14.12.30.190-00000020\*\*  | Набор одноразовый в составе: простыня на операционный стол | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено определенным видом операции и манипуляций. | 8 656 | штука |   |   |  |   |
| Размер простыни (ш х дл) | ≥ 140х220 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Изготовлена из нетканого полипропиленового 4-х слойного материала технологии  | спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Материал технологии спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд (или эквивалент) - обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением |
| Плотность материала  | ≥42 | г/м². | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлена полной влагонепроницаемостью, хорошей влаговпитываемостью, отсутствием ворсоотделения, отсутствием статики, низким коэффициентом упругости |
| Материал мягкий, легкий, не раздражает кожных покровов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Простыня имеет ровные края  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Что позволяет избегать отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. |
| Материал простыни не имеет дефектов, части полотна соединяются друг с другом герметично, наличие швейной прострочки недопустимо  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Герметичность соединения частей простыни обусловлена необходимостью стерильности изделия, а швейная прострочка имеет отверстия в материале и между стежками и не обеспечивает стерильность |
| Упаковка индивидуальная, двойная  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данная форма упаковки позволяет открыть содержимое без использования режущих инструментов. |
| Наружная упаковка имеет форму пакета. Верхняя часть пакета выполнена из прозрачного полиэфирно-полипропиленового ламината, нижняя часть пакета – из непрозрачной медицинской бумаги.  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Верхняя часть наружной упаковки из прозрачного полиэфирно-полипропиленового ламината позволяет идентифицировать упакованные изделия, находящееся внутри, для исключения риска ошибок при применении медицинских изделий. Нижняя часть наружной упаковки позволяет обнаружить возможное повреждение пакета, (при разрыве будет виден внутренний цветной слой изделия), тем самым это позволит избежать нарушения правил асептики при оказании медицинской помощи. |
| Внутренняя упаковка имеет форму конверта  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Что позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности, и одновременно подготовить содержимое к хирургической манипуляции. А также позволяет, не нарушая правил асептики, раскрыть изделие усилиями одного человека. |
| Упаковка содержит информацию, содержащую артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе.  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика, необходимая для идентификации медицинского изделия. |
| 2 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования  | 14.12.30.190-00000020\*\*  | Размер салфетки хирургической нетканой (ш х дл)  | ≥ 40х60 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено определенным видом операции | 80 | штука |  |  |  |  |
| Изготовлена из нетканого полипропиленового 4-х слойного материала технологии  | спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Материал технологии спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд (или эквивалент) - обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением |
| Плотность материала  | ≥25 | г/м². | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Плотность материала необходимая характеристика для длительных медицинских манипуляций |
| Материал мягкий, легкий, не раздражает кожных покровов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Упаковка индивидуальная, двойная  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данная форма упаковки позволяет открыть содержимое без использования режущих инструментов. |
| Наружная упаковка имеет форму пакета. Верхняя часть пакета выполнена из прозрачного полиэфирно-полипропиленового ламината, нижняя часть пакета – из непрозрачной медицинской бумаги.  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Верхняя часть наружной упаковки из прозрачного полиэфирно-полипропиленового ламината позволяет идентифицировать упакованные изделия, находящееся внутри, для исключения риска ошибок при применении медицинских изделий. Нижняя часть наружной упаковки позволяет обнаружить возможное повреждение пакета, (при разрыве будет виден внутренний цветной слой изделия), тем самым это позволит избежать нарушения правил асептики при оказании медицинской помощи. |
| Внутренняя упаковка имеет форму конверта  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Что позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. |
| Упаковка содержит информацию, содержащую артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика, необходимая для идентификации медицинского изделия. |

**\*\*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)**