

|  |
| --- |
| **18.02.2025 № 05-07/244** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **24.02.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 28.11.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.11.2025. Максимальное количество партий - 20 (двадцать). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Страна происхождения Товара** | **Ставка НДС%** | **Цена за единицу без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Мешок хирургический для извлечения тканей | 32.50.13.190-00008113\* |  |  |  |  | 70 | Штука |  |  |  |  |
| Объем | > 1500 и ≤ 2000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Встроенная нейлоновая нить (Нейлоновая нить обеспечивает прочность петли и исключает риска разрыва). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мешок конусообразной формы должен быть выполнен из полиуретана, не должен содержать латекс (Для исключения риска возникновения аллергических реакций и прочности изделия. Конусообразная форма для облегчения извлечения наполненного мешка). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие двойного слоя полиуретана на дне мешка (Для снижения риска разрыва мешка). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| У основания мешка должно быть расположено кольцо из нержавеющей стали диаметром (Для поддержания мешка в раскрытом состоянии и затягивания после проведенных манипуляций). | ≥ 140 и ≤ 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наружный диаметр рабочей части штока (Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями). | ≥ 11.8 и ≤ 12.2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина встроенной нейлоновой нити (Для затягивания мешка после проведенных манипуляций). | ≥ 845 и ≤ 855 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Встроенная нейлоновая нить повторяет форму металлического кольца (Для затягивания мешка после проведенных манипуляций). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал изготовления штока и кольца штока - АБС-пластик (АБС-пластик обладает оптимальным сочетанием эластичности и прочности). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина рабочей части штока (Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями). | ≥ 330 и ≤ 340 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скальпель, одноразового использования | 32.50.13.190-00007709\*\* |  |  |  |  | 2860 | Штука |  |  |  |  |
| Скальпель состоит из ручки и лезвия | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ручка изготовлена из нетоксичного полистирола. Обладает высокой прочностью | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ручки | 95 ± 1,5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина ручки | 14 ± 0,55 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На ручке скальпеля имеется рифление для предотвращения скольжения пальцев во время хирургических манипуляций | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка индивидуальная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из нержавеющей стали высокого качества, твердость стали по Виккерсу 800 HV | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть брюшистым, иметь двухстороннюю заточку, острота (угол) заточки и качество полировки режущей кромки должны быть стабильны по всей длине лезвия | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина режущей кромки, мкм | ≤ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размер лезвия № 24 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| С помощью замковой части на ручке лезвие надежно закреплено | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Скальпель, одноразового использования | 32.50.13.190-00007709\*\* |  |  |  |  | 2340 | Штука |  |  |  |  |
| Скальпель состоит из ручки и лезвия | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ручка изготовлена из нетоксичного полистирола. Обладает высокой прочностью | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина ручки | 90 ± 1,5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ширина ручки | 13 ± 0,55 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На ручке скальпеля имеется рифление для предотвращения скольжения пальцев во время хирургических манипуляций | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка индивидуальная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из нержавеющей стали высокого качества, твердость стали по Виккерсу 800 HV. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть брюшистым, иметь двухстороннюю заточку, острота (угол) заточки и качество полировки режущей кромки должны быть стабильны по всей длине лезвия | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина режущей кромки, мкм | ≤ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размер лезвия № 10 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| С помощью замковой части на ручке лезвие надежно закреплено | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | 32.50.13.190-00007714\*\* |  |  |  |  | 4400 | Штука |  |  |  |  |
| Лезвие должно быть полостное, остроконечное с двусторонней заточкой. Острота (угол) заточки и качество полировки режущей кромки должны быть стабильны по всей длине лезвия | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина лезвия | ≥ 50 и ≤ 51.5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина лезвия | ≥ 8.7 и ≤ 9.5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размер лезвия №23 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На дистальном конце лезвия имеется продольное фигурное посадочное гнездо, совместимое с многоразовыми рукоятками стандарта №4. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть упаковано в индивидуальный блистер из фольги. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В каждый блистер должна быть вложена бумага, пропитанная летучим ингибитором коррозии | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из углеродистой стали высокого качества,твердость стали по Виккерсу 800 HV | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | 32.50.13.190-00007714\*\* |  |  |  |  | 2100 | Штука |  |  |  |  |
| Лезвие должно быть брюшистое, с двусторонней заточкой. Острота (угол) заточки и качество полировки режущей кромки должны быть стабильны по всей длине лезвия. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина лезвия | ≥ 52.8 и ≤ 53.6 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина лезвия | ≥ 9.3 и ≤ 9.7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размер лезвия №21 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На дистальном конце лезвия имеется продольное фигурное посадочное гнездо, совместимое с многоразовыми рукоятками стандарта №4 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть упаковано в индивидуальный блистер из фольги | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В каждый блистер должна быть вложена бумага, пропитанная летучим ингибитором коррозии | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из углеродистой стали высокого качества,твердость стали по Виккерсу 800 HV | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | 32.50.13.190-00007714\*\* |  |  |  |  | 600 | Штука |  |  |  |  |
| Лезвие должно быть остроконечное брюшистое с двусторонней заточкой. Острота (угол) заточки и качество полировки режущей кромки должны быть стабильны по всей длине лезвия. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина лезвия | ≥ 35 и ≤ 38 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина лезвия | ≥ 5.5 и ≤ 6.5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размер лезвия №15 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На дистальном конце лезвия имеется продольное фигурное посадочное гнездо, совместимое с многоразовыми рукоятками стандарта №3. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть упаковано в индивидуальный блистер из фольги | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В каждый блистер должна быть вложена бумага, пропитанная летучим ингибитором коррозии | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из углеродистой стали высокого качества, твердость стали по Виккерсу 800 HV | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | 32.50.13.190-00007714\*\* |  |  |  |  | 3000 | Штука |  |  |  |  |
| Лезвие должно быть остроконечное. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина лезвия | ≥ 40.2 и ≤ 41.3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина лезвия | ≥ 5.9 и ≤ 6.3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Размер лезвия №11 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие совместимо с многоразовой рукояткой стандарта №3, тип крепления к ручке- салазочный паз | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть упаковано в индивидуальный блистер из фольги. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В каждый блистер должна быть вложена бумага, пропитанная летучим ингибитором коррозии. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из углеродистой стали, твердость стали по Виккерсу 800 HV | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | 32.50.13.190-00007714\*\* |  |  |  |  | 5200 | Штука |  |  |  |  |
| Лезвие должно быть брюшистое, с двусторонней заточкой. Острота (угол) заточки и качество полировки режущей кромки должны быть стабильны по всей длине лезвия | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина лезвия | ≥ 41 и ≤ 42 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина лезвия | ≥ 7.3 и ≤ 8.2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Для осуществления разрезов кожи и мышц | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер лезвия №10 | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| На дистальном конце лезвия имеется продольное фигурное посадочное гнездо, совместимое с многоразовыми рукоятками стандарта №3. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть упаковано в индивидуальный блистер из фольги | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В каждый блистер должна быть вложена бумага, пропитанная летучим ингибитором коррозии. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лезвие должно быть изготовлено из углеродистой стали высокого качества, твердость стали по Виккерсу 800 HV | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.**

**\*\*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**